УТВЕРЖДАЮ

{{POST}} {{COMPANY}}

______________ {{DIR}}

«___» ______________ 20___ г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на объекте

«{{OBJECT_CAP}}», {{ADDRESS}}

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности при производстве ремонтных работ на объекте и обязательна для всех работников подрядчика.

1.2. Ответственный за пожарную безопасность назначается приказом по объекту (№ {{CODE}}-ПРР, № {{CODE}}-ПБ). Все работники проходят противопожарный инструктаж с регистрацией в журнале.

2. Требования к содержанию помещений и территории

2.1. Эвакуационные пути и выходы, подходы к первичным средствам пожаротушения и электрощитам содержать свободными. 2.2. Горючие отходы и мусор удалять ежедневно. 2.3. Материалы хранить в отведённых местах вне путей эвакуации. 2.4. Объект обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

3. Мероприятия при производстве работ

3.1. Временные электросети и электрооборудование выполнять и эксплуатировать в соответствии с ПУЭ; по окончании работ обесточивать. 3.2. Огневые работы (сварочные, паяльные) производить только по наряду-допуску, обеспечив место работ первичными средствами пожаротушения. 3.3. ЛКМ, растворители и иные горючие материалы хранить в закрытой таре вдали от источников тепла, в количестве сменной потребности.

4. Запрещается

4.1. Курить и применять открытый огонь на объекте и территории учреждения. 4.2. Загромождать пути эвакуации и подходы к средствам пожаротушения. 4.3. Пользоваться неисправным электрооборудованием и самодельными электроприборами. 4.4. Оставлять без присмотра включённые электроприборы.

5. Действия при пожаре

5.1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (112), назвав адрес и место возгорания. 5.2. Оповестить людей, принять меры к эвакуации. 5.3. По возможности приступить к тушению первичными средствами; обесточить электрооборудование. 5.4. Организовать встречу пожарных подразделений.

6. Ответственность

6.1. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Разработал: {{POST_L}}______________{{DIR}}