{{COMPANY_FULL}}

ИНН {{INN}}, КПП {{KPP}}, ОГРН {{OGRN}}, адрес: {{COMPANY_ADDR}}

ПРИКАЗ № {{CODE}}-ПРР

г. Санкт-Петербург{{ORDER_DATE_LONG}}

Об установлении противопожарного режима на объекте

В целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) при выполнении работ по объекту: «{{OBJECT_CAP}}» по адресу: {{ADDRESS}} (государственный контракт № {{CONTRACT_NO}} от {{CONTRACT_DATE}}, заказчик — {{CUSTOMER}}),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима на объекте {{POST_G}} {{DIR_FULL_G}}.

2. Установить противопожарный режим:

— курение и применение открытого огня на объекте и территории учреждения запрещено;

— горючие отходы и строительный мусор убирать ежедневно; материалы хранить в отведённых местах вне путей эвакуации;

— огневые работы (сварочные, паяльные) производить только по наряду-допуску с обеспечением первичными средствами пожаротушения;

— временные электросети выполнять в соответствии с ПУЭ; по окончании работ электрооборудование обесточивать;

— не загромождать эвакуационные пути, выходы и подходы к первичным средствам пожаротушения;

— обеспечить объект первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

3. Провести с работниками противопожарный инструктаж с регистрацией в журнале учёта противопожарных инструктажей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

{{POST}}

{{COMPANY}}______________{{DIR}}

(подпись)	(расшифровка)

М.П.